## Data Report
sequence | facility_id | existing_transformers | primary_riser | secondary_riser | existing_or_new_tap | type | latitude | longitude | framing | anchor_direction | lead_length | pole_type | element_label | element_type | max_usage
2010 | 01335006.0265200 | None | Replace | None | 15T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2020 | 01335006.0265100 | None | None | None | UNFUSED TAP | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2030 | 01335006.0265101 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.49361688 | -123.37662024 | EH121 | W | 14.75 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 63.65
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49361688 | -123.37662024 | EH121 | W | 14.75 |  | NG12 | Guy | 70.41
2040 | 01335006.0265102 | 25 | Replace | None | 15T | P1 to PG11 | 42.49382668 | -123.37553222 | EH131 | E | 20.69 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 42.05
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49382668 | -123.37553222 | EH131 | E | 20.69 |  | CM21 | Guy | 30.14
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.49382116 | -123.37556088 | EH131 | E | 12.70 |  | NG12 | Guy | 38.86
2050 | 01335006.0265160 | None | None | None | [7 empty] | S-03.5-H1-85
2060 | 01335006.0265001 | 25 | Replace | None | 40T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-55-0
2070 | 01335006.0265000 | 25 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2080 | 01335006.0355901 | None | None | None | UNFUSED TAP EAST | P1 to P2 | 42.49050946 | -123.37691739 | EJ300 TAN + (2) EH226 | W | 40.85 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG21 | Guy | 82.20
[5 empty] | UNFUSED TAP WEST | P1 to PG21 | 42.49050902 | -123.37694458 | EJ300 TAN + (2) EH226 | W | 48.18 |  | CM22 | Guy | 82.68
[6 empty] | P1 to CM22 | 42.49050902 | -123.37694458 | EJ300 TAN + (2) EH226 | W | 48.18 |  | PG11 | Guy | 64.68
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.49050607 | -123.37674220 | EJ300 TAN + (2) EH226 | SE | 7.58 |  | CM12 | Guy | 66.63
[6 empty] | P1 to CM12 | 42.49050607 | -123.37674220 | EJ300 TAN + (2) EH226 | SE | 7.58 |  | SP1 | Cable | 26.65
[13 empty] | CMSP2 | Cable | 15.70
2085 | 01335006.0354901 | None | None | None
2090 | 01335006.0354900 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.49095341 | -123.37772589 | EH131 | NW | 16.14 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 49.85
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49095341 | -123.37772589 | EH131 | NW | 16.14 |  | CM21 | Guy | 39.01
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.49094526 | -123.37770798 | EH131 | NW | 10.47 |  | NG12 | Guy | 49.99
2100 | 01335006.0355900 | 10 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2110 | 01335006.0356900 | 25 | Replace | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.49056845 | -123.37388568 | EH131 | E | 19.42 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 51.33
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49056845 | -123.37388568 | EH131 | E | 19.42 |  | CM21 | Guy | 42.79
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.49056808 | -123.37390436 | EH131 | E | 14.38 |  | NG12 | Guy | 49.54
2120 | 01335006.0355902 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2130 | 01335006.0355801 | 10 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2140 | 01335006.0354801 | None | None | None | 40T | P1 to PG11 | 42.48953345 | -123.37699968 | EH201 | E | 27.50 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 38.91
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.48953345 | -123.37699968 | EH201 | E | 27.50 |  | PG12 | Guy | 37.04
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48953337 | -123.37701801 | EH201 | E | 22.55 |  | CM21 | Guy | 34.75
2150 | 01335006.0354800 | 15 | None | Replace | 25T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2160 | 01335006.0353803 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-55-0
2170 | [5 empty] | P1 to PG11 | 42.48953927 | -123.38060956 | EH121 | W | 31.35 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 31.00
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48953927 | -123.38060956 | EH121 | W | 31.35 |  | CM21 | Guy | 27.85
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48953559 | -123.38057607 | EH121 | W | 22.36 |  | NG12 | Guy | 29.74
2180 | 01335006.0353801 | None | None | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.48952998 | -123.38050868 | EH111 | NE | 27.68 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 45.57
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48952998 | -123.38050868 | EH111 | NE | 27.68 |  | CM21 | Guy | 25.99
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48951870 | -123.38051853 | EH111 | NE | 22.79 |  | NG12 | Guy | 41.84
2190 | 01335006.0352800 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48863808 | -123.38128778 | EH131 | SW | 29.85 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 37.79
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48863808 | -123.38128778 | EH131 | SW | 29.85 |  | CM21 | Guy | 30.29
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48865778 | -123.38127057 | EH131 | SW | 21.30 |  | NG12 | Guy | 33.10
2200 | 01335006.0354802 | 25 | Replace | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-55-0
2210 | 01335006.0354703 | None | None | None | 40T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2220 | 01335006.0354702 | 50 | None | Replace |  | P1 to PG11 | 42.48816769 | -123.37696123 | EH111 | E | 23.49 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 39.10
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48816769 | -123.37696123 | EH111 | E | 23.49 |  | CM21 | Guy | 27.50
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48816726 | -123.37697966 | EH111 | E | 18.52 |  | NG12 | Guy | 32.95
2230 | 01335006.0354701 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48814042 | -123.37813641 | EH131 | W | 21.77 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 44.91
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48814042 | -123.37813641 | EH131 | W | 21.77 |  | NG12 | Guy | 51.15
2240 | 01335006.0354704 | 25 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2250 | 01335006.0355740 | None | None | None | 40T | P1 to PG11 | 42.48773226 | -123.37665644 | EH121 | W | 25.45 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 41.58
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48773226 | -123.37665644 | EH121 | W | 25.45 |  | NG12 | Guy | 37.98
2260 | 01335006.0355741 | 25 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2270 | 01335006.0356740 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2280 | 01335006.0357715 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48773756 | -123.37184404 | EH121 | E | 26.55 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 42.22
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48773756 | -123.37184404 | EH121 | E | 26.55 |  | SE21 | Guy | 7.13
[6 empty] | P1 to SE21 | 42.48780704 | -123.37194283 | EH121 | N | 25.37 |  | NG12 | Guy | 33.72
2285 | 01335006.0357704 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48712854 | -123.37193963 | EG371 | S | 24.56 | DIST-S-02.4 | PG11 | Guy | 32.35
[6 empty] | P1 to SE12 | 42.48712854 | -123.37193963 | EG371 | S | 24.56 |  | SE12 | Guy | 37.04
2290 | 01335006.0357800 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 to PG11 | 42.48882371 | -123.37193344 | EH121 + EH221 | N | 31.66 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 34.97
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48882371 | -123.37193344 | EH121 + EH221 | N | 31.66 |  | PG21 | Guy | 35.58
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48873807 | -123.37187690 | EH121 + EH221 | E | 15.45 |  | NG12 | Guy | 28.42
[6 empty] | P1 to NG22 | 42.48873807 | -123.37187690 | EH121 + EH221 | E | 15.45 |  | NG22 | Guy | 35.32
2300 | 01335006.0356800 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48871352 | -123.37297586 | EH131 | W | 17.61 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 40.19
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48871352 | -123.37297586 | EH131 | W | 17.61 |  | NG12 | Guy | 34.66
2310 | 01335006.0357801 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48885669 | -123.37185129 | EH121 | W | 14.06 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 41.70
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48885669 | -123.37185129 | EH121 | W | 14.06 |  | NG12 | Guy | 42.52
2320 | 01335006.0357802 | 10 | None | None | UNFUSED TAP | P1 to PG11 | 42.48882476 | -123.37092771 | EH101 + EH221 | E | 16.97 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 40.38
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48882476 | -123.37092771 | EH101 + EH221 | E | 16.97 |  | NG12 | Guy | 34.32
2330 | [5 empty] | P1 to PG11 | 42.48950886 | -123.37100237 | EH131 | N | 22.43 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 33.34
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48950886 | -123.37100237 | EH131 | N | 22.43 |  | NG12 | Guy | 26.21
2340 | [5 empty] | P1 to PG11 | 42.48825282 | -123.37097024 | EH131 | S | 15.16 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 40.58
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48825282 | -123.37097024 | EH131 | S | 15.16 |  | NG12 | Guy | 35.15
2350 | 01335006.0354602 | None | None | None | 40T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2360 | 01335006.0355603 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48646523 | -123.37653938 | EH111 | W | 39.85 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 38.38
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48646523 | -123.37653938 | EH111 | W | 39.85 |  | NG12 | Guy | 43.80
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48648092 | -123.37641390 | EH111 | W | 5.53 |  | CM21 | Guy | 21.99
2370 | 01335006.0355600 | 25 | None | Replace |  | P1 to CM11 | 42.48666772 | -123.37492775 | EH101 | E | 20.56 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM11 | Guy | 39.94
2380 | 01335006.0356600 | 25 | None | Replace |  | P1 to PG11 | 42.48683811 | -123.37351169 | EH131 | E | 14.21 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 59.41
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48683811 | -123.37351169 | EH131 | E | 14.21 |  | NG12 | Guy | 55.71
2390 | 01335006.0354601 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48648278 | -123.37703564 | EH111 ST50.01 | E | 18.74 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 55.22
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48648278 | -123.37703564 | EH111 ST50.01 | E | 18.74 |  | CM21 | Guy | 46.95
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48648264 | -123.37706497 | EH111 ST50.01 | E | 10.83 |  | NG12 | Guy | 60.95
2400 | 01335006.0354600 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2410 | 01335006.0353600 | 25 | None | None | 15T | P1 to PG11 | 42.48647131 | -123.37955189 | EH131 | W | 23.71 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 43.55
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48647131 | -123.37955189 | EH131 | W | 23.71 |  | CM21 | Guy | 34.63
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48647144 | -123.37952189 | EH131 | W | 15.62 |  | NG12 | Guy | 40.64
2420 |  |  |  |  | UNFUSED TAP | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2430 | 01335006.0355501 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48547596 | -123.37655560 | EH111 | W | 33.88 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 31.62
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48547596 | -123.37655560 | EH111 | W | 33.88 |  | CM21 | Guy | 25.62
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48547811 | -123.37652171 | EH111 | W | 24.71 |  | NG12 | Guy | 27.44
2440 | 01335006.0355602 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48556075 | -123.37540466 | EH111 | NW | 16.58 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 49.30
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48556075 | -123.37540466 | EH111 | NW | 16.58 |  | NG12 | Guy | 45.93
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48554871 | -123.37522760 | EH111 | E | 32.71 |  | PG21 | Guy | 34.07
[6 empty] | P1 to NG22 | 42.48554871 | -123.37522760 | EH111 | E | 32.71 |  | NG22 | Guy | 26.63
[6 empty] | P1 to CM31 | 42.48554991 | -123.37525687 | EH111 | E | 24.89 |  | CM31 | Guy | 26.49
2450 | 01335006.0356500 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48520979 | -123.37434981 | EH131 | SE | 15.23 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 49.28
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48520979 | -123.37434981 | EH131 | SE | 15.23 |  | NG12 | Guy | 44.64
2460 | 01335006.0354500 | 50 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2470 | 01335006.0354502 | 25 | None | None | UNFUSED TAP EAST | P1 to PG11 | 42.48403178 | -123.37666722 | EJ300 TAN + (2) EH226 | E | 22.46 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 50.10
[5 empty] | UNFUSED TAP WEST | P1 to NG12 | 42.48403178 | -123.37666722 | EJ300 TAN + (2) EH226 | E | 22.46 |  | CM21 | Guy | 29.95
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48403414 | -123.37669610 | EJ300 TAN + (2) EH226 | E | 14.63 |  | NG12 | Guy | 39.04
2480 | 01335006.0354501 | None | None | Replace | 40T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2490 | 01335006.0353501 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 to CM11 | 42.48409540 | -123.37932305 | EH101 + EH221 | W | 18.17 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM11 | Guy | 19.70
2500 | 01335006.0353400 | 25 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-45-0
2510 | 01335006.0353500 | 25 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-55-0
2520 | 01335006.0352501 | 15 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-60-0
2530 | 01335006.0352500 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48407651 | -123.38247774 | EH131 | W | 19.51 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 50.56
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48407651 | -123.38247774 | EH131 | W | 19.51 |  | NG12 | Guy | 51.50
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48407669 | -123.38244755 | EH131 | W | 11.37 |  | CM21 | Guy | 38.07
2540 | 01335006.0355500 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48403981 | -123.37646812 | EH201 | W | 15.45 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 57.65
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.48403981 | -123.37646812 | EH201 | W | 15.45 |  | PG12 | Guy | 52.22
2550 | 01335006.0355503 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2560 | 01335006.0356502 | 25 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2570 | 01335006.0356501 | 10 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2580 | 01335006.0357501 | 75 | None | None | UNFUSED TAP | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-60-0
2590 | 01335006.0357402 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48388897 | -123.37181959 | EH111 | N | 26.62 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 29.68
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48388897 | -123.37181959 | EH111 | N | 26.62 |  | NG12 | Guy | 27.33
2600 | 01335006.0357401 | 25 | None | None | 25T | P1 to PG11 | 42.48325719 | -123.37182572 | EH131 | S | 21.75 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 34.08
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48325719 | -123.37182572 | EH131 | S | 21.75 |  | NG12 | Guy | 28.27
2610 | 01335006.0357500 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2630 | 01335006.0358504 | None | None | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.48405468 | -123.36940512 | EH121 | E | 13.95 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 51.07
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48405468 | -123.36940512 | EH121 | E | 13.95 |  | PG21 | Guy | 26.85
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48397585 | -123.36946823 | EH121 | S | 28.58 |  | NG12 | Guy | 52.78
[6 empty] | P1 to NG22 | 42.48397585 | -123.36946823 | EH121 | S | 28.58 |  | NG22 | Guy | 23.33
2640 | 01335006.0358502 | None | None | Replace | 15T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
UNFUSED TAP
2645 | 01335006.0358501 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48470604 | -123.36958169 | EG371 | W | 8.06 | DIST-S-02.4 | PG11 | Guy | 49.70
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48470604 | -123.36958169 | EG371 | W | 8.06 |  | NG12 | Guy | 55.26
2650 | 01335006.0359500 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48432221 | -123.36811737 | EH131 | E | 13.71 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 55.15
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48432221 | -123.36811737 | EH131 | E | 13.71 |  | NG12 | Guy | 50.75
2660 | 01335006.0358500 | 25 | None | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.48509285 | -123.36935943 | EH131 | N | 13.41 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | PG11 | Guy | 46.25
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48509285 | -123.36935943 | EH131 | N | 13.41 |  | NG12 | Guy | 44.68
2670 | 01335006.0354402 | None | None | None | 40T | P1 to PG11 | 42.48337868 | -123.37670780 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | NE | 13.35 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 72.61
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48337868 | -123.37670780 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | NE | 13.35 |  | NG12 | Guy | 83.43
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48328307 | -123.37674472 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | S | 26.09 |  | PG21 | Guy | 84.44
[6 empty] | P1 to PG22 | 42.48328307 | -123.37674472 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | S | 26.09 |  | PG22 | Guy | 86.92
[6 empty] | P1 to PG31 | 42.48340081 | -123.37674558 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | N | 16.81 |  | PG31 | Guy | 63.60
[6 empty] | P1 to PG32 | 42.48340081 | -123.37674558 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | N | 16.81 |  | PG32 | Guy | 70.35
2680 | 01335006.0354401 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48307638 | -123.37717915 | EH131 | SW | 15.29 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 48.22
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48307638 | -123.37717915 | EH131 | SW | 15.29 |  | NG12 | Guy | 56.94
2690 | 01335006.0354301 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2700 | 01335006.0354302 | 25 | None | Replace | 15T | P1 to SE11 | 42.48177758 | -123.37670755 | EH101 | NE | 12.65 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | SE11 | Guy | 39.38
2710 | 01335006.0354300 | None | None | Replace | 15T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2720 | 01335006.0354202 | 15 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2730 | 01335006.0354203 | None | None | None | UNK | P1 to P2 | 42.48044649 | -123.37690426 | EH101 + EH221 | W | 51.74 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 34.98
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.48044661 | -123.37697685 | EH101 + EH221 | W | 71.31 |  | PG12 | Guy | 32.88
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.48044661 | -123.37697685 | EH101 + EH221 | W | 71.31 |  | PG13 | Guy | 31.73
[6 empty] | P1 to PG13 | 42.48044661 | -123.37697685 | EH101 + EH221 | W | 71.31 |  | SP1 | Cable | 20.82
[13 empty] | SP3 | Cable | 13.55
[13 empty] | SP2 | Cable | 19.35
2735 | 01335006.0354204 | None | None | None
2740 | 01335006.0355202 | None | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2750 | 01335006.0355203 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48044435 | -123.37488343 | EH131 | E | 30.44 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 31.87
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48044435 | -123.37488343 | EH131 | E | 30.44 |  | CM21 | Guy | 22.68
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48044468 | -123.37491230 | EH131 | E | 22.65 |  | NG12 | Guy | 26.24
2760 | 01335006.0354206 | 25 | None | None | UNFUSED TAP | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-45-0
2765 | 01335006.0354205 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48002067 | -123.37691952 | EG371 | W | 6.48 | DIST-S-02.4 | PG11 | Guy | 16.67
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48002067 | -123.37691952 | EG371 | W | 6.48 |  | NG12 | Guy | 17.25
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.48002067 | -123.37691952 | EG371 | W | 6.48 |  | CM13 | Guy | 18.51
2770 | 01335006.0354207 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47989605 | -123.37669392 | EH121 | W | 10.08 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 61.01
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.47989605 | -123.37669392 | EH121 | W | 10.08 |  | CM13 | Guy | 60.86
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47989605 | -123.37669392 | EH121 | W | 10.08 |  | NG12 | Guy | 61.27
2780 | 01335006.0355100 | 15 | None | Replace |  | P1 to PG11 | 42.47972778 | -123.37591849 | EH131 | E | 11.58 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | PG11 | Guy | 61.96
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47972778 | -123.37591849 | EH131 | E | 11.58 |  | CM21 | Guy | 42.71
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47973126 | -123.37593457 | EH131 | E | 7.07 |  | NG12 | Guy | 65.84
2790 | 01335006.0354104 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 to P2 | 42.47939695 | -123.37683741 | EH106 + EH221 | W | 46.27 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 40.17
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.47942578 | -123.37661562 | EH106 + EH221 | E | 14.73 |  | NG12 | Guy | 31.84
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47942578 | -123.37661562 | EH106 + EH221 | E | 14.73 |  | CM13 | Guy | 24.64
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.47942578 | -123.37661562 | EH106 + EH221 | E | 14.73 |  | PG21 | Guy | 14.21
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.47938590 | -123.37690204 | EH106 + EH221 | W | 64.16 |  | PG22 | Guy | 13.74
[6 empty] | P1 to PG22 | 42.47938590 | -123.37690204 | EH106 + EH221 | W | 64.16 |  | CM23 | Guy | 13.31
[6 empty] | P1 to CM23 | 42.47938590 | -123.37690204 | EH106 + EH221 | W | 64.16 |  | SP1 | Cable | 8.89
[13 empty] | SP2 | Cable | 5.65
[13 empty] | SP3 | Cable | 5.92
2800 | 01335006.0354102 | 15 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-55-0
2810 | 01335006.0354101 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47940533 | -123.37893695 | EH121 | SW | 9.24 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 59.86
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47940533 | -123.37893695 | EH121 | SW | 9.24 |  | NG12 | Guy | 62.56
2820 | 01335006.0353100 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47996796 | -123.37947963 | EH131 | NW | 15.76 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 42.97
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47996796 | -123.37947963 | EH131 | NW | 15.76 |  | NG12 | Guy | 37.45
2830 | 01335006.0355101 | 25 | None | None | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2840 | 01335006.0355102 | None | Replace | None | 15T | P1 to PG11 | 42.47860472 | -123.37626384 | EH101 + EH221 | E | 13.54 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 55.44
[5 empty] | UNFUSED TAP | P1 to NG12 | 42.47860472 | -123.37626384 | EH101 + EH221 | E | 13.54 |  | NG12 | Guy | 60.97
2850 | 01335006.0354105 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47846672 | -123.37700770 | EH131 | W | 13.25 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 52.83
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47846672 | -123.37700770 | EH131 | W | 13.25 |  | NG12 | Guy | 55.65
2860 | 01335006.0355000 | 10 | None | Replace | 15T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2870 | 01335006.0355002 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47722142 | -123.37567391 | EH106 | E | 19.56 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 16.29
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47722142 | -123.37567391 | EH106 | E | 19.56 |  | NG12 | Guy | 17.68
2880 | 01335006.0355004 | 10 | None | None |  | P1 to P2 | 42.47669304 | -123.37569956 | EH121 | S | 72.94 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 51.24
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.47665055 | -123.37569625 | EH121 | S | 88.44 |  | PG12 | Guy | 55.43
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.47665055 | -123.37569625 | EH121 | S | 88.44 |  | SP1 | Cable | 22.89
[13 empty] | SP2 | Cable | 28.90
2885 | 01335006.0355005 | None | None | None
2890 | 01335006.0355003 | None | None | None | 25T | P1 to PG11 | 42.47685680 | -123.37553802 | EH111 | W | 31.34 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 38.50
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47685680 | -123.37553802 | EH111 | W | 31.34 |  | CM21 | Guy | 41.02
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47685677 | -123.37550823 | EH111 | W | 23.30 |  | NG12 | Guy | 41.79
2900 | 01335006.0356001 | 50 | None | Replace |  | P1 to CM11 | 42.47685863 | -123.37426810 | EH101 | E | 12.61 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | CM11 | Guy | 48.34
2910 | 01335006.0356000 | None | None | Replace | 10T | [6 empty] | DIST-S-02.9-C1-60-0
2920 | 01335006.0357003 | 25 | None | Replace | [7 empty] | DIST-S-02.9-C1-50-0
2930 | 01335006.0357002 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47685913 | -123.37197636 | EH121 | E | 21.71 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 41.34
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47685913 | -123.37197636 | EH121 | E | 21.71 |  | CM21 | Guy | 33.90
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47685892 | -123.37200662 | EH121 | E | 13.55 |  | NG12 | Guy | 41.83
2940 | 01335006.0357001 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47687198 | -123.37194621 | EH121 | SW | 30.13 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 36.27
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47687198 | -123.37194621 | EH121 | SW | 30.13 |  | CM21 | Guy | 31.09
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47689250 | -123.37192477 | EH121 | SW | 20.68 |  | NG12 | Guy | 34.11
2950 | 01335006.0357000 | 10 | None | None |  | P1 to CM11 | 42.47760845 | -123.37117604 | EH101 | NE | 10.35 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | CM11 | Guy | 2.47
2960 | 01335006.0357101 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47832740 | -123.37052751 | EH131 | NE | 27.90 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | PG11 | Guy | 42.61
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47832740 | -123.37052751 | EH131 | NE | 27.90 |  | NG12 | Guy | 53.56